# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРУГЛООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

двадцать пятой сессии

с.Круглоозерное

от 20.12.2012  №157

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013-2022 годы

Рассмотрев Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013-2022 годы Совет депутатов Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013-2022 годы.

2. Опубликовать решение в печатном издании «Вестник Круглоозерного сельсовета».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Круглоозерного сельсовета                                                          А.А. Савинкин

Убинского района

Новосибирской области

«___»_______________2012 года

Утверждена

решением 25 сессии Совета депутатов

Круглоозерного сельсовета

от  20.12.2012  №157

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области

на 2013-2022 годы»

с.Круглоозерное

2012 год

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013-2022 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 |
| Заказчик Программы | Администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области; ЗАО «Региональные электрические сети»; СПК «Колхоз «Гигант». Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельсовета. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности |
| Срок реализации Программы | 2013-2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего 42032,25 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 2711,6 тыс. руб., областной бюджет – 24410,0 тыс. руб., за счет прочих источников – 14910,65 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год – 138,6 руб., 2014 год – 3454,0 руб., 2015 год – 12042,15 руб., 2016 год – 4125,15 руб., 2017 год – 6844,6 руб., 2018 год – 6619,15 руб., 2019 год – 1010,6 руб., 2020 год – 3808,7 руб., 2021 год – 3808,7 руб., 2022 год – 180,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области будет проводиться ежеквартальный мониторинг мероприятий, предусмотренных Программой |

1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013-2022 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

2. Анализ состояния территории, оценка условий развития

2.1. Система расселения сельсовета включает 3 сельских населенных пункта различного размера (см. рис. 1, табл. 1). Село Круглоозерное – административный центр сельсовета – относится к группе средних и приближается к группе больших (от 1 тыс. чел.) населенных пунктов. Деревни Кирилловка и Гандичи относятся к группе малых населенных пунктов.

Таблица 1

Характеристика элементов системы расселения

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел | Площадь, га | Плотность насел, чел/га (чел/кв.м) | Изм. населения 2008-12 годы | Протяженность дорог местного значения, км | Плотность дорог, км/кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # 1 | # с.Круглоозерное | # 991 | 129 | # 7,7 | # -2% | # 11,1 | # 8,6 |
| # 2 | # д.Кирилловка | # 150 | 71 | # 2,1 | # +2% | # 2,8 | # 3,9 |
| # 3 | # д.Гандичи | # 108 | 43 | # 2,3 | # -9% | # 11,0 | # 4,0 |
| # 4 | # Круглоозерный сельсовет | # 1249 | # 49294 | # (2,5) | # -2% | # 26,66 | # 0,05 |

Рис.1 Схема расселения Круглоозерного сельсовета:
размер окружности населенного пункта соответствует численности населения

Планировочный каркас поселения образован дорогами межмуниципального значения Убинское - Кундран и 37 км а/д «Н-2701» - Круглоозерное – Гандичи (далее – «Круглоозерное – Гандичи»). Помимо этих дорог для сообщения также используются полевые дороги в направлении Гандичи – Новый Карапуз и Гандичи – Новогандичево, а также в направлении расположения сельхозугодий.

Основное направление сообщения по территории обеспечивается по южному транспортному коридору Убинского района – дороге Убинское-Кундран. Центр сельсовета, а также д.Кирилловка, расположены в зоне влияния данного коридора. Деревня Гандичи находится в тупиковом положении – в стороне от основных путей сообщения.

Село Круглоозерное расположено в центральной зоне поселения. Застроено, преимущественно, малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Плотность населения (7,7 чел/га) средняя для сельских населенных пунктов, плотность улично-дорожной сети - высокая. На территории села и прилегающих участках выделяются три планировочных образования:

- селитебная часть, занятая жилой застройкой, а также объектами коммунально-бытового обслуживания населения, включая общественный центр села;

- территория животноводческого комплекса, расположенного с северо-восточной стороны села;

- участки, занятые малыми объектами сельскохозяйственного и производственного назначения, расположенные в различных частях территории.

Планировочный каркас села образован параллельно расположенными улицами Центральная и Школьная. Въездная зона населенного пункта располагается с юго-восточной стороны на ул.Проселочная – со стороны дороги Круглоозерное – Гандичи.

С других сторон село окружено залесенными и заболоченными участками, сельскохозяйственными полями. С северной и южной сторон к селу прилегают заболоченные территории бывших озер Круглое и Моховое.

Деревня Кирилловка – второй по количеству жителей населенный пункт сельсовета, расположен в северо-восточной зоне поселения. Деревня застроена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Плотность населения (2,1 чел/га) – низкая. Плотность улично-дорожной сети - средняя. На территории деревни и прилегающих участках выделяются два планировочных образования:

- селитебная часть, занятая преимущественно жилой застройкой, а также объектами коммунально-бытового обслуживания населения (КБО), включая общественный центр села;

- территории животноводческого комплекса, расположенного на прилегающей территории.

Планировочный каркас формируется вокруг улиц Широкая и Рабочая. Въездная зона располагается с южной стороны – от дороги Убинское-Кундран. С восточной стороны деревня окружена, преимущественно, залесенными участками. С остальных сторон – сельскохозяйственными полями и заболоченными территориями.

Деревня Гандичи – третий по количеству жителей населенный пункт сельсовета, расположен в западной части поселения. Застроен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Плотность населения (2,3 чел/га) – низкая, плотность улично-дорожной сети - средняя. На территории деревни и прилегающих участках выделяются три планировочных образования:

- селитебная часть, занятая жилой застройкой, а также объектами КБО – в виде двух застроенных улиц;

- участки, занятые объектами производственного и специального назначения;

- пустырь, расположенный в центре деревни.

Планировочный каркас образован улицами Лесная и Озерная.

С северо-западной стороны к деревне примыкает оз.Большое. С остальных сторон деревня окружена сельскохозяйственными полями, а также участками разрушенной жилой и производственной застройки.

2.2. Инженерное обеспечение

2.2.1. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Круглоозерного сельского поселения осуществляется:

– с.Круглоозерное, д.Гандичи от ПС 35/10 кВ «Гандичи» филиала «Западные электрические сети» ОАО «РЭС» через трансформаторные подстанции 10/0,4 различной мощности;

– д.Кирилловка от ПС 35/10 кВ «Раисино» и ПС 35/10 кВ «Гандичи» филиала «Западные электрические сети» ОАО «РЭС» через трансформаторные подстанции 10/0,4 различной мощности.

Трансформаторные подстанции (ТП) – отдельно стоящие, с трансформаторами от 63 до 400 кВА. Всего в Круглоозерном сельсовете расположено 14 ТП, с общей установленной мощностью трансформаторов – 3083 кВА, в том числе:

с.Круглоозерное – 9 ТП (2223 кВА);

д.Гандичи – 2 ТП (350 кВА);

д.Кирилловка – 3 ТП (510 кВА).

Существующая расчетная нагрузка по населенным пунктам ориентировочно составила:

с.Круглоозерное – 1097,18 кВт;

д.Гандичи – 223,13 кВт;

д.Кирилловка – 267,86 кВт.

Суммарная расчетная нагрузка Круглоозерного сельсовета - на исходный период составила 1588,17 кВт. Нагрузка определена в соответствии с РД 34.20.185-94 по удельным нагрузкам (для жилого фонда и культурно-бытовых потребителей) и фактическим установленным мощностям сельскохозяйственных объектов потребителей.

2.2.2. Водоснабжение и водоотведение

В целом, общее состояние имеющихся систем водоснабжения Круглоозерного сельсовета оценивается как неудовлетворительное. Водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и зачастую находятся в аварийном состоянии. Качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания сельских водопроводов.

В настоящее время на территории Круглоозерного сельского поселения эксплуатируются 7 скважин, каптирующих подземные воды отложений каргатской свиты (aQEI kg), в том числе:

с.Круглоозерное

В системе водоснабжения села задействованы 4 скважины, сгруппированные на двух площадках, расположенных на западной (скважины №119-92 и №120-92, 1992 года бурения) и восточной (скважины №11812 и №11809, 1971 года бурения) окраинах села. Глубины скважин составляют 62-63 м.

Лицензией на право пользования недрами, оформленной с целью добычи подземных вод на нужды водоснабжения, определен расчетный лимит водоотбора, составляющий 405 м3/сут (148,8 тыс. м3/год).

д.Кирилловка

Водоснабжение д.Кирилловка осуществляется от двух водозаборных скважин: №110-89 и №111-89, глубиной 55 м, 1989 года бурения, расположенных на северной окраине деревни.

Лицензией на право пользования недрами, оформленной с целью добычи подземных вод на нужды водоснабжения, определен расчетный лимит водоотбора, составляющий 90 м3/сут (31,0 тыс. м3/год).

д.Гандичи

Водоснабжение д.Гандичи обеспечивается за счет эксплуатации скважины №14051, глубиной 47 м, пробуренной в 1976 году.

Лицензией на право пользования недрами, оформленной с целью добычи подземных вод на нужды водоснабжения, определен расчетный лимит водоотбора, составляющий 90 м3/сут (31,0 тыс. м3/год).

Общий дебит скважин составляет G=70м³/час, в том числе:

- с.Круглоозерное - G =40м³/час;

- д.Гандичи - G =10м³/час;

- д.Кирилловка - G =20м³/час.

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ.

В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры последних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды, в связи, с чем выходят из строя погружные насосы. Часть скважин требуют замены, так как отработали свой нормативный ресурс, или находятся в санитарно-защитной зоне производственных объектов.

Основными объектами сельскохозяйственного водоснабжения на территории Круглоозерного сельского поселения являются: жилищно-коммунальный сектор, животноводческие фермы, агропромышленные предприятия. Централизованные системы, их обслуживающие, в основном в себя включают: водозаборные сооружения (скважины), насосные станции, водонапорные башни (резервуары чистой воды) и водопроводные сети.

В населенных пунктах проложен водопровод из стальных и чугунных труб. Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 15,0 км, из них 7,8 км подлежат замене.

Качество питьевой воды не соответствует санитарным нормам из-за физического износа труб и скважин, неудовлетворительного состояния зон санитарной охраны скважин.

Централизованная канализационная сеть в населенных пунктах отсутствует. Сбор жидких бытовых отходов осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом спецмашинами.

Анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения показал необходимость:

- замены труб водоснабжения, имеющих сильный износ и диаметры не соответствующие требуемой пропускной способности;

- устройства станции очистки питьевой воды;

- устройства очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

Таблица 2

Водопотребление и водоотведение по населенным пунктам

| Наименование объекта | Существующий расход воды |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопотреб-ление м³/сут | Водоотведение м³/сут |  |
| с.Круглоозерное | 493,86 | 182,4 |  |
| д.Кирилловка | 55,95 | 8,58 |  |
| д.Гандичи | 17,97 | 5,83 |  |

2.2.3. Теплоснабжение

Потребителями тепла в поселении являются системы теплоснабжения жилых домов, зданий общественного, производственного назначения (включая объекты животноводства).

По состоянию на 2013 год отопление существующих потребителей в деревнях Кирилловка, Гандичи – печное (топливо - каменный уголь, дрова), а в селе Круглоозерное – печное и центральное.

Центральным теплоснабжением в селе Круглоозерное, обеспечиваются общественные здания, здания вспомогательного назначения и до 10% жилого фонда. Источник теплоснабжения – муниципальная котельная. Общая тепловая нагрузка, покрываемая централизованным теплоснабжением в с.Круглоозерное, составляет – 1,0 Гкал/ч.

В муниципальной котельной установлено два водогрейных котла: КВР-1,16 и КВР-1.

В качестве топлива используется каменный уголь с годовым расходом 900 тонн в год.

Подача тепла из котельной на отопление потребителей осуществляется по двухтрубным сетям. Температура теплоносителя в теплосети 80-65°С. Общая протяженность тепловых сетей в с.Круглоозерное на 2013 год составляет 0,8 км.

Расчетные расходы тепла на отопление существующих жилых зданий определяют по удельным расходам тепловой энергии на отопление по рекомендуемому приложению 2 СниП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Расчетные расходы тепла на теплоснабжение существующих общественных и производственных зданий определяют по удельным расходам тепловой энергии в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (1987 г.).

2.2.4. Газоснабжение

Существующий жилой фонд поселений для приготовления пищи снабжается сжиженным газом от газобаллонных установок, установленных в кухнях жилых домов. Часовой расход сжиженного газа (пропан-бутановой смеси) для приготовления пищи определяется расчетом по величине годового расхода тепла на одного жителя 1,38 Гкал/год согласно СП 42-101-2003 с учетом коэффициента пересчета (1/1800).

2.3. Санитарная очистка территории

На территории сельсовета расположены кладбища, свалки твердых бытовых отходов (ТБО), скотомогильники (см. табл. 3). Все объекты относятся к муниципальной собственности сельсовета.

Таблица 3

Объекты специального назначения

| № п/п | Наименование объекта, район размещения | Площадь, га. | СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кладбища всего | 3,74 |  |  |
|  | - кладбище, с.Круглоозерное | 0,74 | 50 | на территории насел. пункта |
|  | - кладбище, д.Кирилловка | 1,00 | 50 |  |
|  | - кладбище, д.Гандичи | 1,00 | 50 | на территории насел. пункта |
|  | - кладбище, бывшая д.Ивановка | 1,00 | 50 | заброшено |
| 2 | Свалки ТБО всего | 1,20 |  |  |
|  | - свалки ТБО (3 шт.), с.Круглоозерное | 0,60 | 1000 |  |
|  | - свалка ТБО, д.Кирилловка | 0,30 | 1000 |  |
|  | - свалка ТБО, д.Гандичи | 0,30 | 1000 |  |
| 3 | Скотомогильники всего | 1,16 |  |  |
|  | - скотомогильник, с.Круглоозерное | 1,00 | 1000 |  |
|  | - скотомогильник, д.Кирилловка | 0,08 | 1000 |  |
|  | - скотомогильник, д.Гандичи | 0,08 | 1000 |  |
| 4 | ВСЕГО объекты специального назначения: | 6,10 |  |  |

На учете сельсовета стоят 3 действующих кладбища, общей площадью 2,74 га. В районе заброшенной д.Ивановка расположено старое кладбище. Два действующих кладбища расположены на территории населенных пунктов. Санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

Свалки ТБО общим количеством 5 шт. и площадью 1,20 га расположены вблизи населенных пунктов. Свалки не оборудованы надлежащим образом, санитарно-защитная зона таких объектов составляет 1000 м.

Скотомогильники общим количеством 3 шт. и занимаемой площадью 1,16 га имеют санитарно-защитную зону 1000 м. В пределах данной зоны располагаются объекты жилого назначения (с.Круглоозерное, д.Кирилловка).

Расположенные на территории сельсовета объекты санитарной очистки не удовлетворяют нормативным и санитарным требованиям по их обустройству и эксплуатации.

2.4. Состояние окружающей среды, анализ экологической ситуации

На состояние окружающей среды оказывают влияние факторы природного и техногенного характера. В последнем случае значительную роль играют объекты экономической деятельности человека.

На территории сельсовета нет крупных предприятий, загрязняющих окружающую среду и образующих токсичные отходы. Территория может быть отнесена к экологически чистой. Основными источниками загрязнений являются отопительные котельные, в особенности, работающие на угольном топливе, объекты печного отопления частного жилого сектора, свалки ТБО, не оборудованные надлежащим образом, животноводческие комплексы.

На территории сельсовета действуют следующие основные источники вредных выбросов:

- муниципальная угольная котельная с.Круглоозерное, мощность 1,00 Гкал/час;

- необорудованные свалки ТБО количеством 5 шт.;

- животноводческие комплексы при населенных пунктах, места хранения навоза.

Мощность объектов теплоснабжения незначительна, однако их расположение в окружении жилой застройки оказывает негативное влияние на состояние атмосферного воздуха жилых территорий. В перспективе планируется перевод объектов на газовое топливо.

Свалки ТБО являются источниками пожаров, разноса отходов ветром, загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

осуществить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры сельсовета;

обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

4. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели для оценки доступности прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги для граждан Круглоозерного сельсовета

| № п/п | Содержание | Оценочные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Критерии доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилого фонда, кв.м | в т.ч. жилой фонд многоквар-тирных домов с местами общего пользования, кв.м | Численность населения (Чобщ), чел. | в т.ч. население многоквар-тирных домов с местами общего пользования, чел. | Средне-душевой доход населения (Dср), руб./чел. в мес. | Средне-месячная зар. плата (Zсред), руб. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (Чнпм), чел. | Численность семей в муници-пальном образовании (Чсем), ед. | Числен-ность семей на получение субсидий (Чпс), ед. | Средний коэффициент семейности (Ксем), чел. в семье | Совокупная плата граждан за КУ в месяц (Qобщ/12), тыс. руб. | Доля | Доля | Доля | Уровень |
| 1 | оценка 2012г. | 22707,6 | 695,0 | 1 249 | 28 | 5 710 | 6 989 | 215 | 424 | 9 | 2,98 | 723,045 | 10,02% | 17,2% | 2,14% | 96,6% |
| 2 | прогноз на 2013 г. | 22768,2 | 695,0 | 1 249 | 28 | 5 727 | 7 548 | 212 | 425 | 9 | 2,99 | 794,415 | 10,92% | 16,97% | 2,15% | 96,6% |
| 3 | прогноз на 2014 г. | 23068,5 | 695,0 | 1248 | 28 | 6299,7 | 8302,8 | 219 | 425 | 9 | 2,99 | 873,85 | 10,9% | 17,5% | 2,15% | 96,6% |
| 4 | прогноз на 2015 г. | 23418,7 | 695,0 | 1246 | 28 | 6614,7 | 8717,9 | 216 | 425 | 9 | 2,99 | 917,54 | 11,0% | 17,3% | 2,16% | 96,6% |
| 5 | прогноз на 2016 г. | 24018,6 | 695,0 | 1244 | 28 | 6945,4 | 9153,8 | 213 | 425 | 9 | 2,99 | 963,42 | 11,0% | 17,1% | 2,16% | 96,6% |
| 6 | прогноз на 2017 г. | 25720,3 | 695,0 | 1242 | 28 | 7292,7 | 9611,5 | 209 | 424 | 9 | 2,98 | 1011,59 | 11,0% | 16,8% | 2,16% | 96,6% |
| 7 | прогноз на 2018 г. | 26543,1 | 695,0 | 1240 | 28 | 7657,3 | 10092,1 | 205 | 424 | 9 | 2,98 | 1062,17 | 11,0% | 16,5% | 2,16% | 96,6% |
| 8 | прогноз на 2019 г. | 27250,1 | 695,0 | 1237 | 28 | 8040,2 | 10596,7 | 201 | 423 | 9 | 2,97 | 1115,28 | 11,0% | 16,2% | 2,16% | 96,6% |
| 9 | прогноз на 2020 г. | 27989,4 | 695,0 | 1234 | 28 | 8442,2 | 11126,5 | 195 | 423 | 9 | 2,97 | 1171,05 | 11,0% | 15,8% | 2,16% | 96,6% |
| 10 | прогноз на 2021 г. | 28100,4 | 695,0 | 1232 | 28 | 8864,3 | 11682,8 | 190 | 422 | 9 | 2,96 | 1229,6 | 11,0% | 15,4% | 2,16% | 96,6% |
| 11 | прогноз на 2022 г. | 28940,0 | 695,0 | 1230 | 28 | 9307,5 | 12267,0 | 180 | 422 | 9 | 2,96 | 1291,08 | 11,0% | 14,6% | 2,16% | 96,6% |
| 12 | Формулы для расчета показателей уровня доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qобщ/ (Чобщ*12* Деред)% | (Чнпм / Чобщ) % | (Чпс*Ксем / Чобщ)% | (Начисл./ Оплата)% |
| 13 | Максимально-допустимые показатели критериев доступности % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥22%≤ | ≥18%≤ | ≥25%≤ | ≤95%≥ |

5. Мероприятия по реализации Программы

5.1. Развитие электрических сетей и подстанций

Схема перспективного развития электроэнергетики разрабатывается для обеспечения надежного функционирования всей энергосистемы, предотвращения возникновения дефицитов производства электрической мощности и энергии, ограничения пропускной способности электрических сетей, несущих угрозу энергобезопасности населению и экономике поселения.

Электрические нагрузки Круглоозерного сельсовета приведены в таблице 4:

Таблица 4

Электрические нагрузки Круглоозерного сельсовета на 2022 год

| Населенный пункт | Электрическая нагрузка, кВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд | Соцкультбыт | Производствен-ные предприятия | Общая нагрузка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Круглоозерное | 307,5 | 347,6 | 1212,6 | 1867,7 |
| Итого по с.Круглоозерное с учетом коэффициентов совмещения нагрузок трансформаторов Ку=0,8 |  |  |  | 1494,2 |
| д.Кирилловка | 78,87 | 32,5 | 181,5 | 292,87 |
| Итого по д.Кирилловка с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов Ку=0,9; 0,85 |  |  |  | 263,6 |
| д.Гандичи | 58,38 | 48,25 | 368,62 | 475,25 |
| Итого по д.Гандичи с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов Ку=0,85 |  |  |  | 403,963 |
| Итого Круглоозерному сельсовету |  |  |  | 2635,84 |
| Итого по Круглоозерному сельсовету с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов Ку=0,75 для с.Круглоозерное, д.Кирилловка, д.Гандичи |  |  |  | 1976,88 |

Электроснабжение населенных пунктов сохраняется по существующей схеме от существующих сетей.

В целях обеспечения электроснабжения планируемых объектов капитального строительства, предлагаются мероприятия, предусмотренные для следующих населенных пунктов Круглоозерного сельсовета:

с.Круглоозерное:

- в районе строительства молокозавода и хлебопекарни дополнительно установить ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х160 кВА;

- в районе строительства цеха мясопереработки и центра ремонтно-строительных услуг дополнительно установить двухтрансформаторную ТП 2х160 кВА 10/0,4кВ;

- ТП 10/0,4кВ рядом с существующим объектом - ремонтно-технические мастерские;

- в районе существующих зерноскладов и пилорамы провести реконструкцию с заменой существующего трансформатора на 2 трансформатора мощностью 2х250 кВА для питания очистного комплекса и скважин.

д.Кирилловка:

- в районе планируемой мясомолочной фермы установить ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х630 кВА;

- в районе планируемых минимолзавода и цеха переработки дикоросов установить ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х250 кВА;

- питание очистного комплекса и вновь вводимых скважин произвести за счет существующего резерва на существующих ТП.

д.Гандичи:

- в районе планируемой мясомолочной фермы установить ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х100 кВА;

- в районе планируемого рыбопитомника и цеха первичной рыбопереработки установить ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х100 кВА;

- питание очистного комплекса и вновь вводимых скважин произвести за счет существующего резерва на существующих ТП.

Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток. В качестве резервного источники питания при отсутствии или удаленности второго источника питания предлагается применение дизельной электростанции, устанавливаемой непосредственно рядом с объектом или передвижной дизельной электростанции.

План финансирования мероприятий по развитию электрических сетей и подстанций Круглоозерного сельсовета на 2013-2022 годы приведен в приложении №1.

5.2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- строительство новых станций по водоподготовке (насосно-фильтровальные станции, станции обезжелезивания и деманганации, модульные установки по водоочистке, комплексные фильтры);

- реконструкция водопроводных сетей с применением передовых технологий и материалов;

- строительство водозаборных скважин, расчетный дебит которых должен соответствовать требуемому водопотреблению населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, с учетом перспективы развития соответствующего населенного пункта; тампонажные работы на скважинах, выработавших свой ресурс; устройство зон санитарной охраны;

- строительство резервуаров чистой воды и других сооружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций.

План финансирования мероприятий по развитию систем водоснабжения Круглоозерного сельсовета на 2013-2022 годы приведен в приложении №2.

5.3. Развитие системы теплоснабжения

Основой для развития системы теплоснабжения потребителей являются мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения с.Круглоозерное. Выполнение работ по реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, сократить затраты на производство тепловой энергии, появится возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей.

План финансирования мероприятий по развитию системы теплоснабжения Круглоозерного сельсовета на 2013-2022 годы приведен в приложении №3.

5.4. Развитие системы газоснабжения

Существующая система газоснабжения населения отвечает всем требованиям и потребностям населения. В плане до 2022 года ОАО «Газпром» нет газификации населенных пунктов Круглоозерного сельсовета.

5.5. Обеспечение санитарной очистки территории

С целью оптимизации системы удаления ТБО предусматривается организация полигона в районе с.Круглоозерное. Существующие свалки ТБО при этом ликвидируются как не соответствующие правилам обустройства и содержания.

Существующие скотомогильники в с.Круглоозерное и д.Кирилловка должны быть законсервированы, т.к. не обеспечены нормативными СЗЗ.

Для обеспечения санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории населенных пунктов необходимо:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- организовать систему вывоза ТБО на полигон для твердых бытовых отходов;

- приобретение коммунальной техники;

- приобретение контейнеров для сбора ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок.

План финансирования мероприятий по развитию системы санитарной отчистки сел Круглоозерного сельсовета на 2013-2022 годы приведен в приложении №4.

6.Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 42032,25 тыс. рублей, в том числе:

на развитие электрических сетей – 2260,65 тыс. рублей;

на развитие системы теплоснабжения – 1351,0 тыс. рублей;

на развитие систем водоснабжения – 31750,0 тыс. рублей;

на развитие систем санитарной отчистки сел – 6670,6 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Источниками финансовых ресурсов являются средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средства областного бюджета, местного бюджета, а также средства прочих инвесторов.

7. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы

Выполнение программных мероприятий по развитию подстанций, тепловых сетей, развитию системы водоснабжения позволит:

повысить надежность и качество теплоснабжения, водоснабжения потребителей Круглоозерного сельсовета;

снизить уровень износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей, сетей водоснабжения;

улучшить энергообеспечение поселения, обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, определенные для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта;

улучшить экологическую ситуацию в поселении.

8. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- контролирует расходование средств на реализацию Программы;

- выполняет утвержденные инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов Круглоозерного сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной Программы.

Администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Совету депутатов Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Приложение № 1 к Программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Круглоозерного сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022 годы

План финансирования мероприятий по развитию электрических сетей и подстанций Круглоозерного сельсовета

на 2013-2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации (года) | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.Круглоозерное |  |  |  |  |  |
| 1. | Дополнительная установка ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформа-торами мощностью 2х160 кВА | 234,15 | 2015 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) | Предотвращения возникновения дефицитов производства электрической мощности и энергии, увеличение пропускной способности электрических сетей |
| 2. | Дополнительная установка двухтрансформаторной ТП 2х160 кВА 10/0,4кВ | 234,15 | 2016 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) |  |
| 3. | Реконструкция с заменой существующего трансформатора на 2 трансформатора мощностью 2х160 кВА | 234,15 | 2018 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) |  |
| 4. | Реконструкция с заменой существующего трансформатора на 2 трансформатора мощностью 2х250 кВА | 308,7 | 2020 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) |  |
| д.Кирилловка |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х630 кВА | 579,6 | 2017 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) | Предотвращения возникновения дефицитов производства электрической мощности и энергии, увеличение пропускной способности электрических сетей |
| 6. | Установка ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х250 кВА | 308,7 | 2021 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д.Гандичи |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х100 кВА | 180,6 | 2019 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) | Предотвращения возникновения дефицитов производства электрической мощности и энергии, увеличение пропускной способности электрических сетей |
| 8. | Установка ТП 10/0,4кВ с 2-мя трансформаторами мощностью 2х100 кВА | 180,6 | 2022 | Внебюджетные источники (ЗАО РЭС) |  |
| ИТОГО |  | 2260,65 |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Круглоозерного сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022 годы

План финансирования мероприятий по развитию систем водоснабжения Круглоозерного сельсовета на 2013-2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации | Источник финансирования (тыс. руб.) | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.Круглоозерное |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водопровода по улице Молодежная 0,6 км и переулку Молодежный 0,3 км (0,9 км) | 3500,0 | 2015 | 3325,0 – областной бюджет, 175,0 – местный бюджет | Обеспечение устойчивого водоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения села Круглоозерное, сокращение затрат на электроэнергию и устранение аварий |
| 2. | Реконструкция водопровода по улице Центральная 1 км | 3500,0 | 2016 | 3500,0 – средства СПК «Колхоз «Гигант» |  |
| 3. | Строительство водозаборной скважины | 5000,0 | 2015 | 4750,0 – областной бюджет, 250,0 – местный бюджет |  |
| 4. | Строительство станции по водоподготовке | 750,0 | 2017 | 712,5 – областной бюджет, 37,5 – местный бюджет |  |
| 5. | Строительство 2-х резервуаров чистой воды и др. сооружений-накопителей на случай ЧС | 500,0 | 2018 | 475,0 – областной бюджет, 25,0 – местный бюджет |  |
| д.Кирилловка |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция водопровода по улице Рабочая 1 км | 3500,0 | 2020 | 3500,0 – средства СПК «Колхоз «Гигант» | Обеспечение устойчивого водоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения деревни Кирилловка, сокращение затрат на электроэнергию и устранение аварий |
| 7. | Строительство водозаборной скважины | 5000,0 | 2017 | 4000,0 – областной бюджет, 1000,0 – средства СПК «Колхоз «Гигант» |  |
| 8. | Строительство станции по водоподготовке | 750,0 | 2018 | 600,0 – областной бюджет, 150,0 – средства СПК «Колхоз «Гигант» |  |
| д.Гандичи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Реконструкция водопровода по улице Лесная 1 км | 3500,0 | 2021 | 3500,0 - средства СПК «Колхоз «Гигант» | Обеспечение устойчивого водоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения деревни Гандичи, сокращение затрат на электроэнергию и устранение аварий |
| 10. | Строительство водозаборной скважины | 5000,0 | 2018 | 4000,0 – областной бюджет, 1000,0 – средства СПК «Колхоз «Гигант» |  |
| 11. | Строительство станции по водоподготовке | 750,0 | 2019 | 712,5 – областной бюджет, 37,5 – местный бюджет |  |
| ИТОГО |  | 31750,0 |  |  |  |

Приложение № 3 к Программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Круглоозерного сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022 годы

План финансирования мероприятий по развитию теплоснабжения Круглоозерного сельсовета на 2013-2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации, годы | Источник финансирования (тыс. руб.) | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Круглоозерное |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоизоляция трубопровода, замена минеральной ваты на скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, 800 м | 300,0 | 2017 | 300,0 - местный бюджет | Обеспечение устойчивого теплоснабжения жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения села Круглоозерное, снижение затрат на производство тепловой энергии, ликвидация неэффективной котельной, подключение дополнительных объектов, снижение себестоимости продукции, уменьшение вредных выбросов в атмосферу |
| 2. | Строительство тепловых сетей 25 м (депо) | 105,0 | 2013 | 105,0 - местный бюджет |  |
| 3. | Строительство тепловых сетей 20 м (магазин) | 84,0 | 2014 | 84,0 - местный бюджет |  |
| 4. | Строительство тепловых сетей 60 м (столовая) | 252,0 | 2015 | 252,0 - местный бюджет |  |
| 5. | Строительство тепловых сетей 50 м (дом) | 210,0 | 2016 | 210,0 - местный бюджет |  |
| 3. | Приобретение котла КВР-1,6 | 400,0 | 2015 | 380,0 - областной бюджет, 20,0- местный бюджет |  |
| ИТОГО |  | 1351,0 |  |  |  |

Приложение № 4 к Программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Круглоозерного сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022 годы

План финансирования мероприятий по развитию системы санитарной отчистки сел Круглоозерного сельсовета

на 2013-2022 годы

| № п/п | Мероприятие | Обьем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации | Источник финансирования (тыс. руб.) | Обоснование эффективности затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение коммунальной техники |  |  |  | Предотвращение образования несанкционированных свалок на территории Круглоозерного сельсовета, улучшение экологического состояния территорий поселения, повышения уровня обслуживания населения в части с обращения с отходами |
|  | 1. Бульдозер ВТ-90 | 2100,0 | 2014 | 1995,0 - областной бюджет, 105,0 - местный бюджет |  |
|  | 2. ГАЗ-53 | 1000,0 | 2014 | 950,0 - областной бюджет, 50,0 - местный бюджет |  |
|  | 3. Машина вакуумная (ассенизаторская) | 1000,0 | 2015 | 950,0 - областной бюджет, 50,0 - местный бюджет |  |
|  | 4. Экскаватор ЭО2626 | 1500,0 | 2015 | 1425,0 - областной бюджет, 75,0 - местный бюджет |  |
| с.Круглоозерное |  |  |  |  |  |
| 2. | Ликвидация несанкциониро-ванной свалки (ул.Центральная возле дома №137) | 270,0 | 2014 | 135,0 - областной бюджет, 135,0 - местный бюджет |  |
| 3. | Ликвидация несанкциониро-ванной свалки (ул.Центральная возле дома №2а) | 135,0 | 2015 | 135,0 - местный бюджет |  |
| 4. | Строительство контейнерных площадок, 2 шт. | 160,0 | 2016 | 160,0 - местный бюджет |  |
| 5. | Приобретение контейнеров, 10 шт. | 33,6 | 2013-8 шт. | 33,6 - местный бюджет |  |
|  |  | 8,4 | 2015-2 шт. | 8,4 - местный бюджет |  |
| д.Кирилловка |  |  |  |  |  |
| 6. | Ликвидация несанкционированной свалки | 135,0 | 2017 | 135,0 - местный бюджет |  |
| 7. | Строительство контейнерной площадки, 1 шт. | 80,0 | 2019 | 80,0 - местный бюджет |  |
| 8. | Приобретение контейнеров, 5 шт. | 21,0 | 2016 | 21,0 - местный бюджет |  |
| д.Гандичи |  |  |  |  |  |
| 9. | Ликвидация несанкционированной свалки | 135,0 | 2018 | 135,0 - местный бюджет |  |
| 10. | Строительство контейнерной площадки, 1 шт. | 80,0 | 2017 | 80,0 - местный бюджет |  |
| 11. | Приобретение контейнеров, 3 шт. | 12,6 | 2015 | 12,6 - местный бюджет |  |
| ИТОГО |  | 6670,6 |  |  |  |

Приложение  к программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Круглоозерного сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2013-2022 г.

Сводный план финансовых затрат на выполнение мероприятий программы

| Коммунальная инфраструктура | год | Всего затрат, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| теплоснабжение, санитарная очистка сел | 2013 | 138,6 | местный бюджет – 138,6 |
| теплоснабжение, санитарная очистка сел | 2014 | 3454,0 | областной бюджет – 3080,0 местный бюджет – 374,0 |
| электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, санитарная очистка сел | 2015 | 12042,15 | областной бюджет – 10830,0 местный бюджет – 978,0 внебюджетные источники – 234,15 |
| электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, санитарная очистка сел | 2016 | 4125,15 | местный бюджет – 391,0 внебюджетные источники – 3734,15 |
| электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, санитарная очистка сел | 2017 | 6844,6 | областной бюджет – 4712,5 местный бюджет – 552,5 внебюджетные источники – 1579,6 |
| электроснабжение, водоснабжение, санитарная очистка сел | 2018 | 6619,15 | областной бюджет – 5075,0 местный бюджет – 160,0 внебюджетные источники – 1384,15 |
| электроснабжение, водоснабжение, санитарная очистка сел | 2019 | 1010,6 | областной бюджет – 712,5 местный бюджет – 117,5 внебюджетные источники – 180,6 |
| электроснабжение, водоснабжение | 2020 | 3808,7 | внебюджетные источники – 3808,7 |
| электроснабжение, водоснабжение | 2021 | 3808,7 | внебюджетные источники – 3808,7 |
| электроснабжение, водоснабжение | 2022 | 180,6 | внебюджетные источники – 180,6 |